ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Места массового скопления людей иногда могут стать опасными для жизни и здоровья человека. Бывают случаи, когда люди оказываются в чрезвычайной ситуации на каком либо мероприятии и знание в области безопасности жизнедеятельности поможет спасти и жизнь, и здоровье людей оказавшихся в непредвиденной ситуации. Как правило, ответственность за соблюдением требований охраны труда и обеспечение безопасности посетителей культурно-массового, либо другого мероприятия,  возлагается на руководителя и иных должностных лиц. Лица, назначенные организаторами проведения культурно-массовых мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все используемые помещения, эвакуационные пути и выходы  и убедиться в отсутствии нарушений правил пожарной безопасности. Необходимо знать и помнить о том, что:

-заходя в общественное здание, осмотритесь, обратите внимание на схему эвакуации, на случай

ЧС;

- в местах массового пребывания участников мероприятия постоянно должны находиться

организаторы и дежурные;

-помещения для проведения культурно-массовых мероприятий должны быть обеспечены

первичными средствами пожаротушения в количестве и наборе соответствующие

противопожарным нормам;

-помещения с массовым пребыванием лиц в различных учреждениях должны быть оборудованы

автоматической системой пожарной сигнализации;

- помещения для массовых мероприятий должны быть обеспечены не менее чем двумя

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования и обозначенными

указателями с надписью «Выход», а сами помещения должны быть расположены не выше

второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- окна помещений, где проводятся культурно-массовые мероприятия, не должны иметь глухих

решеток;

-  аварийная ситуация, связанная с отключением электропитания;

-  шалости и хулиганские действия участников, нарушение правил и культуры поведения во время

массового мероприятия.

Если перед началом или во время мероприятия вы заметили не соблюдение данных правил, сообщите об этом непосредственно организатору мероприятия, ответственным дежурным. Не стесняйтесь делать замечания  в данном направлении, ведь любое нарушение правил ПБ имеет свои последствия, которые могут вызвать несчастный случай. Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или совершающие любые хулиганские действия, должны быть немедленно удалены из мест массового пребывания людей.

При возникновении ЧС и начала эвакуации участников мероприятия, запрещено нагибаться за уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль в ногах и теле, останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой (можно погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать руки вниз (их невозможно будет вытащить).

Будьте внимательны и осторожны!

Берегите себя и своих близких!

Пожарная команда (село Сытомино)

- 736-101 - с домашнего

- 01 – с домашнего

- 112 – с сотового

- 8 3462 736-101 - с сотового