***Осторожно, поврежденные розетки!***

Уважаемые жители сельского поселения Сытомино!

Что делать при возгорании поврежденной розетки? В первую очередь вызовите пожарную службу, затем действуйте по мере своих возможностей, соблюдая собственную безопасность:

- отключите питающие автоматы данной группы розеток и выключателей;

-для снятия напряжения можно перекусить провода, подходящие к розетке,

перекусывать их следует по одному, не допуская соприкосновения,

пользуйтесь инструментом с изолированными ручками;

-если и этот вариант не подходит, то можно кардинально перерубить

провода топором с деревянной и сухой ручкой.

Помните, эти методы подойдут, если не сработали автоматические защиты и не отключились от короткого замыкания. Помните о безопасности!

Будьте внимательны и осторожны!

***Берегите себя и своих близких!!!***

Материал подготовлен:

**- 101 – с сотового**  инструктором противопожарной профилактики

**- 112 – с сотового** Государственной противопожарной службы

**- 8 (3462) 55-08-14 - с сотового (домашнего)** ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория"

по Сургутскому району

пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой